## L4L ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LEDVANCE LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ¦ L4L
Status: 06.2024
* | Ονομασία Προϊόντος | GTIN (EAN) | Αντικατάσταση για | W | lm | lm/W | K | L70 | Beam Angel | CRI | IK | UGR | DIM | Kg | CABLE LENGTH [mm] | IP | M × Π × Υ [mm] × H [mm] | Color | Συσκευασία Αποστολής [ΤΕΜ.] | ΤΙΜΗ* [EUR] | Χ.Ε.Α.* [EUR]*
Page 05 | PANEL 4 IN 1
* | PANEL 4IN1 600 32W 830 WT | 4058075699540 |  | 32 | 3600 | 112 | 3000 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2400 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 72 | 0.3
* | PANEL 4IN1 600 32W 840 WT | 4058075699564 |  | 32 | 3600 | 112 | 4000 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2400 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 72 | 0.3
* | PANEL 4IN1 600 32W 865 WT | 4058075699588 |  | 32 | 3600 | 112 | 6500 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2400 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 72 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 830 WT | 4058075699663 |  | 32 | 3600 | 112 | 3000 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2600 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 90 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 840 WT | 4058075699687 |  | 32 | 3600 | 112 | 4000 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2600 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 90 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 865 WT | 4058075699700 |  | 32 | 3600 | 112 | 6500 | 50000 | 120 | 80 |  | <22 |  | 2600 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 90 | 0.3
* | PANEL 4IN1 600 32W 830 UGR19 WT | 4058075699601 |  | 32 | 3600 | 112 | 3000 | 50000 | 120 | 80 |  | <19 |  | 2700 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 85 | 0.3
* | PANEL 4IN1 600 32W 840 UGR19 WT | 4058075699625 |  | 32 | 3600 | 112 | 4000 | 50000 | 90 | 80 |  | <19 |  | 2700 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 85 | 0.3
* | PANEL 4IN1 600 32W 865 UGR19 WT | 4058075699649 |  | 32 | 3600 | 112 | 6500 | 50000 | 90 | 80 |  | <19 |  | 2700 |  |  | 595 x 595 x 34 |  | 4 | 85 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 830 UGR19 WT | 4058075699724 |  | 32 | 3600 | 112 | 3000 | 50000 | 90 | 80 |  | <19 |  | 2900 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 97 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 840 UGR19 WT | 4058075699748 |  | 32 | 3600 | 112 | 4000 | 50000 | 90 | 80 |  | <19 |  | 2900 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 97 | 0.3
* | PANEL 4IN1 1200 32W 865 UGR19 WT | 4058075699762 |  | 32 | 3600 | 112 | 6500 | 50000 | 90 | 80 |  | <19 |  | 2900 |  |  | 1195 x 295 x 34 |  | 4 | 97 | 0.3
Page 07 | PANEL ECO
* | PL ECO 600 E 36W 830 | 4099854187230 |  | 36 | 3600 | 100 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 35.2 | 0.3
* | PL ECO 600 E 36W 840 | 4099854187254 |  | 36 | 3600 | 100 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 35.2 | 0.3
* | PL ECO 600 E 36W 865 | 4099854187278 |  | 36 | 3600 | 100 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 35.2 | 0.3
* | PL ECO 600 E 36W 830 U19 | 4099854187292 |  | 36 | 3600 | 100 | 3000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 43 | 0.3
* | PL ECO 600 E 36W 840 U19 | 4099854187315 |  | 36 | 3600 | 100 | 4000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 43 | 0.3
* | PL ECO 600 E 36W 865 U19 | 4099854187339 |  | 36 | 3600 | 100 | 6500 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 43 | 0.3
Page 07 | PANEL ECO HLO
* | PL ECO HLO 600 E 34W 830 | 4099854187353 |  | 34 | 4080 | 120 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 41.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 34W 840 | 4099854187377 |  | 34 | 4080 | 120 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 41.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 34W 865 | 4099854187391 |  | 34 | 4080 | 120 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 41.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 34W 830 U19 | 4099854187414 |  | 34 | 3944 | 116 | 3000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 34W 840 U19 | 4099854187438 |  | 34 | 3944 | 116 | 4000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 34W 865 U19 | 4099854187452 |  | 34 | 3944 | 116 | 6500 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49.5 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 830 | 4099854187476 |  | 40 | 4800 | 120 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 45.3 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 840 | 4099854187490 |  | 40 | 4800 | 120 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 45.3 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 865 | 4099854187513 |  | 40 | 4800 | 120 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 45.3 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 830 U19 | 4099854187537 |  | 40 | 4640 | 116 | 3000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 53.2 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 840 U19 | 4099854187551 |  | 40 | 4640 | 116 | 4000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 53.2 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 40W 865 U19 | 4099854187575 |  | 40 | 4640 | 116 | 6500 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 53.2 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 830 | 4099854187599 |  | 46 | 5520 | 120 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 840 | 4099854187636 |  | 46 | 5520 | 120 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 865 | 4099854187674 |  | 46 | 5520 | 120 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 49 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 830 U19 | 4099854187698 |  | 46 | 5336 | 116 | 3000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 57 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 840 U19 | 4099854187735 |  | 46 | 5336 | 116 | 4000 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 57 | 0.3
* | PL ECO HLO 600 E 46W 865 U19 | 4099854187759 |  | 46 | 5336 | 116 | 6500 | 50000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 6 | 57 | 0.3
Page 09 | PANEL INTEGRATED
* | PL INT 600 V 35W 840 | 4099854188022 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x20 |  | 3 | 66.7 | 0.3
* | PL INT 600 V 35W 840 UGR19 | 4099854188046 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x20 |  | 3 | 72 | 0.3
* | PL INT 600 V 42W 840 | 4099854188060 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x20 |  | 3 | 70.2 | 0.3
* | PL INT 600 V 42W 840 UGR19 | 4099854188121 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x20 |  | 3 | 75.5 | 0.3
* | PL INT 1200 V 35W 840 | 4099854188145 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×20 |  | 3 | 73.7 | 0.3
* | PL INT 1200 V 35W 840 UGR19 | 4099854188190 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×20 |  | 3 | 79 | 0.3
* | PL INT 1200 V 42W 840 | 4099854188213 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×20 |  | 3 | 77.2 | 0.3
* | PL INT 1200 V 42W 840 UGR19 | 4099854188237 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×20 |  | 3 | 82.5 | 0.3
Page 09 | PANEL INTEGRATED SURFACE
* | PL INT SF 600 V 35W 840 | 4099854188411 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x50 |  | 3 | 70.2 | 0.3
* | PL INT SF 600 V 35W 840 UGR19 | 4099854188435 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x50 |  | 3 | 75.5 | 0.3
* | PL INT SF 600 V 42W 840 | 4099854188459 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x50 |  | 3 | 73.7 | 0.3
* | PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19 | 4099854188473 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x50 |  | 3 | 79 | 0.3
* | PL INT SF 1200 V 35W 840 | 4099854188497 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×50 |  | 3 | 77.2 | 0.3
* | PL INT SF 1200 V 35W 840 UGR19 | 4099854188510 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×50 |  | 3 | 82.5 | 0.3
* | PL INT SF 1200 V 42W 840 | 4099854188534 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×50 |  | 3 | 80.7 | 0.3
* | PL INT SF 1200 V 42W 840 UGR19 | 4099854188558 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×50 |  | 3 | 86 | 0.3
Page 09 | PANEL INTEGRATED IP65
* | PL INT 600 V 35W 840 IP65 | 4099854188251 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 3 | 101.8 | 0.3
* | PL INT 600 V 35W 840 IP65 UGR19 | 4099854188275 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 3 | 110.5 | 0.3
* | PL INT 600 V 42W 840 IP65 | 4099854188299 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 3 | 105.3 | 0.3
* | PL INT 600 V 42W 840 IP65 UGR19 | 4099854188312 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 595x595x32 |  | 3 | 110.5 | 0.3
* | PL INT 1200 V 35W 840 IP65 | 4099854188336 |  | 35 | 4200 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×32 |  | 2 | 112.3 | 0.3
* | PL INT 1200 V 35W 840 IP65 UGR19 | 4099854188350 |  | 35 | 3675 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×32 |  | 2 | 117.6 | 0.3
* | PL INT 1200 V 42W 840 IP65 | 4099854188374 |  | 42 | 5040 | 120 | 4000 | 72000 | 120 | [7 empty] | 295×1195×32 |  | 2 | 115.8 | 0.3
* | PL INT 1200 V 42W 840 IP65 UGR19 | 4099854188398 |  | 42 | 4410 | 105 | 4000 | 72000 | 90 | [7 empty] | 295×1195×32 |  | 2 | 121.1 | 0.3
Page 11 | PANEL LOUVER
* | Panel Louver 600 V 27.5W 840 U16 WT | 4099854149634 |  | 27.5 | 4150 | 150 | 4000 | 50000 | 85° | [7 empty] | 595 x 595 x 27 |  | 5 | 89.5 | 0.3
* | Panel Louver 600 V 27.5W 840 U16 BK | 4099854149658 |  | 27.5 | 4000 | 145 | 4000 | 50000 | 85° | [7 empty] | 595 x 595 x 27 |  | 5 | 89.5 | 0.3
* | PL Louver 1200 V 27.5W 840 U16 WT | 4099854149719 |  | 27.5 | 4150 | 150 | 4000 | 50000 | 85° | [7 empty] | 1195 x 295 x 27 |  | 5 | 96.5 | 0.3
* | PL Louver 1200 V 27.5W 840 U16 BK | 4099854149733 |  | 27.5 | 4000 | 145 | 4000 | 50000 | 85° | [7 empty] | 1195 x 295 x 27 |  | 5 | 96.5 | 0.3
Page 11 | LOUVER PANEL WITH DALI CONTROL
* | Panel Louver 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI | 4099854149672 |  |  | 4150 | 150 | 4000 | 50000 | 85° |  |  |  | Yes |  |  |  | 595 x 595 x 27 |  | 5 | 121.1 | 0.3
* | Panel Louver 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI | 4099854149696 |  |  | 4000 | 145 | 4000 | 50000 | 85° |  |  |  | Yes |  |  |  | 595 x 595 x 27 |  | 5 | 121.1 | 0.3
* | PL Louver 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI | 4099854149757 |  |  | 4150 | 150 | 4000 | 50000 | 85° |  |  |  | Yes |  |  |  | 1195 x 295 x 27 |  | 5 | 128.1 | 0.3
* | PL Louver 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI | 4099854149771 |  |  | 4000 | 145 | 4000 | 50000 | 85° |  |  |  | Yes |  |  |  | 1195 x 295 x 27 |  | 5 | 128.1 | 0.3
Page 11 | PANEL ACCESSORIES
* | PANEL LOUVER SUSP KIT WT | 4099854155307 | [14 empty] | 100 x 100 x 41 + καλώδιο 1350mm | Λευκό | 100 | 20 | 0
* | PANEL LOUVER SUSP KIT BK | 4099854155352 | [14 empty] | 100 x 100 x 41 + καλώδιο 1350mm | Μαύρο | 100 | 20 | 0
* | PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT | 4099854155376 | [14 empty] | 600 x 600 x 50 | Λευκό | 20 | 18.4 | 0
* | PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK | 4099854155406 | [14 empty] | 600 x 600 x 50 | Μαύρο | 20 | 18.4 | 0
* | PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT | 4099854155376 | [14 empty] | 600 x 600 x 50 | Λευκό | 20 | 18.4 | 0
* | PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK | 4099854155406 | [14 empty] | 600 x 600 x 50 | Μαύρο | 20 | 18.4 | 0
Page 13 | DAMPPROOF GEN 3 E-SERIES
* | DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY | 4099854080326 |  | 21 | 2835 | 135 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 594 x 70 x 60 |  | 12 | 37.5 | 0.3
* | DP 600 E 21W 865 VW IP65 GY | 4099854080340 |  | 21 | 2835 | 135 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 594 x 70 x 60 |  | 12 | 37.5 | 0.3
* | DP 1200 E 42W 840 VW IP65 GY | 4099854080364 |  | 42 | 5670 | 135 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1194 x 70 x 60 |  | 9 | 51.1 | 0.3
* | DP 1200 E 42W 865 VW IP65 GY | 4099854080388 |  | 42 | 5670 | 135 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1194 x 70 x 60 |  | 9 | 51.1 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY | 4099854080401 |  | 52 | 7020 | 135 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 66.3 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 865 VW IP65 GY | 4099854080425 |  | 52 | 7020 | 135 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 66.3 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 840 VW IP65 GY | 4099854080524 |  | 66 | 8910 | 135 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 100.3 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 865 VW IP65 GY | 4099854080548 |  | 66 | 8910 | 135 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 100.3 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 840 VW IP65 GY | 4099854080654 |  | 80 | 10800 | 135 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 117.4 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 865 VW IP65 GY | 4099854080692 |  | 80 | 10800 | 135 | 6500 | 50000 | 120 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 117.4 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 840 VN IP65 GY | 4099854080449 |  | 52 | 6760 | 130 | 4000 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 90.9 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 865 VN IP65 GY | 4099854080463 |  | 52 | 6760 | 130 | 6500 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 90.9 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 840 N IP65 GY | 4099854080487 |  | 52 | 6760 | 130 | 4000 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 90.9 | 0.3
* | DP 1500 E 52W 865 N IP65 GY | 4099854080500 |  | 52 | 6760 | 130 | 6500 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 90.9 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 840 N IP65 GY | 4099854080609 |  | 66 | 8580 | 130 | 4000 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 121.1 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 865 N IP65 GY | 4099854080630 |  | 66 | 8580 | 130 | 6500 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 121.1 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 840 VN IP65 GY | 4099854080562 |  | 66 | 8580 | 130 | 4000 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 121.1 | 0.3
* | DP 1500 E 66W 865 VN IP65 GY | 4099854080586 |  | 66 | 8580 | 130 | 6500 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 121.1 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 840 N IP65 GY | 4099854080777 |  | 80 | 10400 | 130 | 4000 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 143.8 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 865 N IP65 GY | 4099854080791 |  | 80 | 10400 | 130 | 6500 | 50000 | 60 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 143.8 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 840 VN IP65 GY | 4099854080715 |  | 80 | 10400 | 130 | 4000 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 143.8 | 0.3
* | DP 1500 E 80W 865 VN IP65 GY | 4099854080739 |  | 80 | 10400 | 130 | 6500 | 50000 | 30 | [7 empty] | 1494 x 70 x 60 |  | 6 | 143.8 | 0.3
Page 15 | DAMPPROOF SLIM
* | DP SLIM ECO 600 18W 840 IP65 GY | 4058075601574 |  | 18 | 1980 | 110 | 4000 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 185 | 200 |  | 600 x 60 x 35 |  | 18 | 18.4 | 0.3
* | DP SLIM ECO 600 18W 865 IP65 GY | 4058075601598 |  | 18 | 1980 | 110 | 6500 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 185 | 200 |  | 600 x 60 x 35 |  | 18 | 18.4 | 0.3
* | DP SLIM ECO 1200 36W 840 IP65 GY | 4058075601611 |  | 36 | 4320 | 120 | 4000 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 310 | 200 |  | 1200 x 60 x 35 |  | 18 | 25.6 | 0.3
* | DP SLIM ECO 1200 36W 865 IP65 GY | 4058075601635 |  | 36 | 4320 | 120 | 6500 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 310 | 200 |  | 1200 x 60 x 35 |  | 18 | 25.6 | 0.3
* | DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65 GY | 4058075601659 |  | 48 | 5520 | 115 | 4000 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 365 | 200 |  | 1500 x 60 x 35 |  | 18 | 33.9 | 0.3
* | DP SLIM ECO 1500 48W 865 IP65 GY | 4058075601673 |  | 48 | 5520 | 115 | 6500 | 30000 | 110 | ≥ 80 | IK06 |  |  | 365 | 200 |  | 1500 x 60 x 35 |  | 18 | 33.9 | 0.3
Page 17 | LINEAR COMBO
* | LN COMBO 1200 V 40W 3CCT PS WT | 4099854228292 |  | 20 | 3000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 68.7 | 0.3
* |  | 4099854228292 |  | 30 | 4500 | [13 empty] | 6 | 68.7 | 0.3
* |  | 4099854228292 |  | 40 | 6000 | [13 empty] | 6 | 68.7 | 0.3
* | LN COMBO 1500 V 60W 3CCT PS WT | 4099854228315 |  | 40 | 6000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 84.4 | 0.3
* |  | 4099854228315 |  | 50 | 7500 | [13 empty] | 6 | 84.4 | 0.3
* |  | 4099854228315 |  | 60 | 9000 | [13 empty] | 6 | 84.4 | 0.3
Page 17 | LINEAR COMBO WITH DALI CONTROL
* | LN COMBO 1200 V 40W 3CCT DALI WT | 4099854228339 |  | 40 | 6000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 115.8 | 0.3
* | LN COMBO 1500 V 60W 3CCT DALI WT | 4099854228353 |  | 60 | 9000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 137.4 | 0.3
Page 17 | LINEAR COMBO WITH MOTION SENSOR
* | LN COMBO 1200 V 40W 3CCT SENSOR WT | 4099854228377 |  | 20 | 3000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 98.2 | 0.3
* |  | 4099854228377 |  | 30 | 4500 | [13 empty] | 6 | 98.2 | 0.3
* |  | 4099854228377 |  | 40 | 6000 | [13 empty] | 6 | 98.2 | 0.3
* | LN COMBO 1500 V 60W 3CCT SENSOR WT | 4099854228391 |  | 40 | 6000 | 150 | 3000K/4000K/6500K | 50000 | 120 | [7 empty] | 1200 x 63,5 x 60 |  | 6 | 113.9 | 0.3
* |  | 4099854228391 |  | 50 | 7500 | [13 empty] | 6 | 113.9 | 0.3
* |  | 4099854228391 |  | 60 | 9000 | [13 empty] | 6 | 113.9 | 0.3
Page 19 | DOWNLIGHT IP44
* | DL IP44 DN 90 4W 830 WT | 4058075702868 |  | 4 | 400 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 90 x 42 |  | 10 | 5 | 0.3
* | DL IP44 DN 90 4W 840 WT | 4058075702882 |  | 4 | 400 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 90 x 42 |  | 10 | 5 | 0.3
* | DL IP44 DN 90 4W 865 WT | 4058075702929 |  | 4 | 400 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 90 x 42 |  | 10 | 5 | 0.3
* | DL IP44 DN 115 8W 830 WT | 4058075702943 |  | 8 | 800 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 115 x 42 |  | 10 | 7.6 | 0.3
* | DL IP44 DN 115 8W 840 WT | 4058075702967 |  | 8 | 800 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 115 x 42 |  | 10 | 7.6 | 0.3
* | DL IP44 DN 115 8W 865 WT | 4058075703025 |  | 8 | 800 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 115 x 42 |  | 10 | 7.6 | 0.3
* | DL IP44 DN 165 13W 830 WT | 4058075703049 |  | 13 | 1300 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 165 x 42 |  | 10 | 10.9 | 0.3
* | DL IP44 DN 165 13W 840 WT | 4058075703087 |  | 13 | 1300 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 165 x 42 |  | 10 | 10.9 | 0.3
* | DL IP44 DN 165 13W 865 WT | 4058075703100 |  | 13 | 1300 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 165 x 42 |  | 10 | 10.9 | 0.3
* | DL IP44 DN 190 18W 830 WT | 4058075703124 |  | 18 | 1800 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 190 x 42 |  | 10 | 14.7 | 0.3
* | DL IP44 DN 190 18W 840 WT | 4058075703148 |  | 18 | 1800 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 190 x 42 |  | 10 | 14.7 | 0.3
* | DL IP44 DN 190 18W 865 WT | 4058075703179 |  | 18 | 1800 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 190 x 42 |  | 10 | 14.7 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 24W 830 WT | 4058075703193 |  | 24 | 2400 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 42 |  | 10 | 18.1 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 24W 840 WT | 4058075703223 |  | 24 | 2400 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 42 |  | 10 | 18.1 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 24W 865 WT | 4058075703247 |  | 24 | 2400 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 42 |  | 10 | 18.1 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 30W 830 WT | 4058075703285 |  | 30 | 3000 | 100 | 3000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 43 |  | 10 | 23.1 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 30W 840 WT | 4058075703308 |  | 30 | 3000 | 100 | 4000 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 43 |  | 10 | 23.1 | 0.3
* | DL IP44 DN 215 30W 865 WT | 4058075703322 |  | 30 | 3000 | 100 | 6500 | 25000 | 100 | [6 empty] | IP44 | 215 x 43 |  | 10 | 23.1 | 0.3
* | Αξεσουάρ
* | DL IP44 FRAME DN 90 WT | 4058075709881 |  | - | - | - |  | - | - | [7 empty] | 90x47 |  | 10 | 2.1 | 0
* | DL IP44 FRAME DN 115 WT | 4058075709904 |  | - | - | - |  | - | - | [7 empty] | 115x47 |  | 10 | 2.9 | 0
* | DL IP44 FRAME DN 165 WT | 4058075709928 |  | - | - | - |  | - | - | [7 empty] | 165x47 |  | 10 | 4.5 | 0
* | DL IP44 FRAME DN 190 WT | 4058075709942 |  | - | - | - |  | - | - | [7 empty] | 190x47 |  | 10 | 6.6 | 0
* | DL IP44 FRAME DN 215 WT | 4058075709966 |  | - | - | - |  | - | - | [7 empty] | 215x48 |  | 10 | 7.6 | 0
Page 21 | DOWNLIGHT SURFACE IP65
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT | 4058075768857 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1575 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT | 4058075768871 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK | 4058075768895 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1575 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK | 4058075768918 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT | 4058075768963 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1575 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT | 4058075768987 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK | 4058075769007 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1575 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK | 4058075769021 | 1 × 26 W CFLi | 15 | 1650 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 18 | 97.1 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT | 4058075769045 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3150 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT | 4058075769076 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3300 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK | 4058075769090 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3150 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK | 4058075769113 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3300 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT | 4058075769137 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3150 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT | 4058075769151 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3300 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK | 4058075769175 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3150 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK | 4058075769199 | 2 × 26 W CFLi | 30 | 3300 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 6 | 177.9 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT | 4058075769212 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4725 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT | 4058075769236 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4950 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK | 4058075769250 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4725 | 105 | 3000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK | 4058075769274 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4950 | 110 | 4000 | 100000 | 36 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT | 4058075769298 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4725 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT | 4058075769335 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4950 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK | 4058075769359 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4725 | 105 | 3000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
* | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK | 4058075769397 | 2 × 42 W CFLi | 45 | 4950 | 110 | 4000 | 100000 | 60 | [9 empty] | 4 | 303.2 | 0.3
Page 23 | SURFACE SLIM IP65
* | SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 WT | 4099854102455 |  | 10 | 1050 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 30.4 | 0.3
* | SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 WT | 4099854102493 |  | 10 | 1050 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 30.4 | 0.3
* | SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 WT | 4099854102530 |  | 19 | 2000 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 31.6 | 0.3
* | SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 WT | 4099854102578 |  | 19 | 2000 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 31.6 | 0.3
* | SF SLIM RD 260 P 26W 830 IP65 WT | 4099854102615 |  | 26 | 2730 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø260 x 55 |  | 5 | 42.4 | 0.3
* | SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65 WT | 4099854102653 |  | 26 | 2730 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø260 x 55 |  | 5 | 42.4 | 0.3
* | SF SLIM RD 350 P 35W 830 IP65 WT | 4099854102691 |  | 35 | 3680 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø350 x 55 |  | 5 | 60.4 | 0.3
* | SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 WT | 4099854102738 |  | 35 | 3680 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø350 x 55 |  | 5 | 60.4 | 0.3
* | SF SLIM SQ 200 P 10W 830 IP65 WT | 4099854102776 |  | 10 | 1050 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | 32.8 | 0.3
* | SF SLIM SQ 200 P 10W 840 IP65 WT | 4099854102813 |  | 10 | 1050 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | 32.8 | 0.3
* | SF SLIM SQ 200 P 19W 830 IP65 WT | 4099854102851 |  | 19 | 2000 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | 34 | 0.3
* | SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT | 4099854102899 |  | 19 | 2000 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | 34 | 0.3
* | SF SLIM SQ 260 P 26W 830 IP65 WT | 4099854102936 |  | 26 | 2730 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 260 x 260 x 55 |  | 5 | 49.6 | 0.3
* | SF SLIM SQ 260 P 26W 840 IP65 WT | 4099854102974 |  | 26 | 2730 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 260 x 260 x 55 |  | 5 | 49.6 | 0.3
* | SF SLIM SQ 350 P 35W 830 IP65 WT | 4099854103018 |  | 35 | 3680 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 350 x 350 x 55 |  | 5 | 68.4 | 0.3
* | SF SLIM SQ 350 P 35W 840 IP65 WT | 4099854103056 |  | 35 | 3680 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 350 x 350 x 55 |  | 5 | 68.4 | 0.3
Page 23 | SURFACE SLIM IP65 WITH HIGH FREQUENCY SENSOR
* | SF SLIM RD S 200 P 10W 830 IP65 WT | 4099854102479 |  | 10 | 1050 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 40 | 0.3
* | SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65 WT | 4099854102516 |  | 10 | 1050 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | 40 | 0.3
* | SF SLIM RD S 200 P 19W 830 IP65 WT | 4099854102554 |  | 19 | 2000 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM RD S 200 P 19W 840 IP65 WT | 4099854102592 |  | 19 | 2000 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM RD S 260 P 26W 830 IP65 WT | 4099854102639 |  | 26 | 2730 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø260 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65 WT | 4099854102677 |  | 26 | 2730 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø260 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM RD S 350 P 35W 830 IP65 WT | 4099854102714 |  | 35 | 3680 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø350 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM RD S 350 P 35W 840 IP65 WT | 4099854102752 |  | 35 | 3680 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | Ø350 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 200 P 10W 830 IP65 WT | 4099854102790 |  | 10 | 1050 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 200 P 10W 840 IP65 WT | 4099854102837 |  | 10 | 1050 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 200 P 19W 830 IP65 WT | 4099854102875 |  | 19 | 2000 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 200 P 19W 840 IP65 WT | 4099854102912 |  | 19 | 2000 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 200 x 200 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 260 P 26W 830 IP65 WT | 4099854102950 |  | 26 | 2730 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 260 x 260 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 260 P 26W 840 IP65 WT | 4099854102998 |  | 26 | 2730 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 260 x 260 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 350 P 35W 830 IP65 WT | 4099854103032 |  | 35 | 3680 | 105 | 3000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 350 x 350 x 55 |  | 5 | Κατόπιν ζήτησης
* | SF SLIM SQ S 350 P 35W 840 IP65 WT | 4099854103070 |  | 35 | 3680 | 105 | 4000 | 50000 | 120 | [7 empty] | 350 x 350 x 55 |  | 5 | 78 | 0.3
Page 25 | STREETLIGHT AREA
* | SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY | 4099854030031 |  | 30 | 3900 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 83.5 | 0.3
* | SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY | 4099854030055 |  | 30 | 3900 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 83.5 | 0.3
* | SL AREA SM V 30W 740 RV20ST GY | 4099854030079 |  | 30 | 4050 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 83.5 | 0.3
* | SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY | 4099854030093 |  | 30 | 4050 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 83.5 | 0.3
* | SL AREA SM V 45W 727 RV20ST GY | 4099854030116 |  | 45 | 5850 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY | 4099854030130 |  | 45 | 5850 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448X172X73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SM V 45W 740 RV20ST GY | 4099854030154 |  | 45 | 6075 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SM V 45W 765 RV20ST GY | 4099854030178 |  | 45 | 6075 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA MD V 65W 727 RV20ST GY | 4099854030192 |  | 65 | 8450 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 139.9 | 0.3
* | SL AREA MD V 65W 730 RV20ST GY | 4099854030215 |  | 65 | 8450 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 139.9 | 0.3
* | SL AREA MD V 65W 740 RV20ST GY | 4099854030239 |  | 65 | 8775 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 139.9 | 0.3
* | SL AREA MD V 65W 765 RV20ST GY | 4099854030253 |  | 65 | 8775 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 139.9 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY | 4099854030277 |  | 30 | 3900 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY | 4099854030291 |  | 30 | 3900 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY | 4099854030314 |  | 30 | 4050 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY | 4099854030338 |  | 30 | 4050 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 97.1 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY | 4099854030352 |  | 45 | 5850 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 108.8 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY | 4099854030376 |  | 45 | 5850 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 108.8 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY | 4099854030390 |  | 45 | 6075 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 108.8 | 0.3
* | SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY | 4099854030413 |  | 45 | 6075 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 448x172x73 |  | 4 | 108.8 | 0.3
* | SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY | 4099854030437 |  | 65 | 8450 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 151.5 | 0.3
* | SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY | 4099854030451 |  | 65 | 8450 | 130 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 151.5 | 0.3
* | SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY | 4099854030475 |  | 65 | 8775 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 151.5 | 0.3
* | SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY | 4099854030499 |  | 65 | 8775 | 135 |  | 100000 | 160° X 58° | >70 | [6 empty] | 515x193x73 |  | 4 | 151.5 | 0.3
Page 27 | ECO AREA LIGHTING
* | ECO AREA S 30W 840 3600LM GR | 4058075425330 |  | 30 | 3600 | 120 | 4000 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 329 x 121 x 85 |  | 10 | 69.9 | 0.3
* | ECO AREA S 30W 865 3600LM GR | 4058075425354 |  | 30 | 3600 | 120 | 6500 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 329 x 121 x 85 |  | 10 | 69.9 | 0.3
* | ECO AREA M 45W 840 5400LM GR | 4058075425415 |  | 45 | 5400 | 120 | 4000 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 360 x 121 x 85 |  | 10 | 85.7 | 0.3
* | ECO AREA M 45W 865 5400LM GR | 4058075425439 |  | 45 | 5400 | 120 | 6500 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 360 x 121 x 85 |  | 10 | 85.7 | 0.3
* | ECO AREA L 60W 840 7200LM GR | 4058075425491 |  | 60 | 7200 | 120 | 4000 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 409 x 151 x 83 |  | 8 | 111.4 | 0.3
* | ECO AREA L 60W 865 7200LM GR | 4058075425514 |  | 60 | 7200 | 120 | 6500 | 50000 | 135 x 75 | ≥80 | IK08 | [5 empty] | 409 x 151 x 83 |  | 8 | 111.4 | 0.3
* | Αξεσουάρ
* | ECO CLASS AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTOR GY | 4058075557277 |  | - | - | - | - | - | - | - | IK08 | [5 empty] | 334 x 87 x 79 |  | 10 | 51 | 0
* | ECO CLASS AREA 42/60 POLE REDUCTION | 4058075557253 |  | - | - | - | - | - | - | - | IK08 | [5 empty] | 65 x 83 |  | 100 | 18.9 | 0
Page 29 | ECO AREA LIGHTING SPD12
* | ECO CLASS AREA SPD 90W 827 IP66 GY | 4058075557710 |  | 90 | 11250 | 125 | 2700 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 255 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 90W 830 IP66 GY | 4058075557734 |  | 90 | 11250 | 125 | 3000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 255 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 90W 840 IP66 GY | 4058075557758 |  | 90 | 11700 | 130 | 4000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 255 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 90W 865 IP66 GY | 4058075557796 |  | 90 | 12150 | 135 | 6500 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 255 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 120W 827 IP66 GY | 4058075557819 |  | 120 | 15000 | 125 | 2700 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 305 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 120W 830 IP66 GY | 4058075557857 |  | 120 | 15000 | 125 | 3000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 305 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 120W 840 IP66 GY | 4058075557871 |  | 120 | 15600 | 130 | 4000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 305 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 120W 865 IP66 GY | 4058075557895 |  | 120 | 16200 | 135 | 6500 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 551 x 215 x 91 |  | 4 | 305 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 150W 827 IP66 GY | 4058075557918 |  | 150 | 18750 | 125 | 2700 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 653 x 274 x 91 |  | 2 | 390 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 150W 830 IP66 GY | 4058075557932 |  | 150 | 18750 | 125 | 3000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 653 x 274 x 91 |  | 2 | 390 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 150W 840 IP66 GY | 4058075557956 |  | 150 | 19500 | 130 | 4000 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 653 x 274 x 91 |  | 2 | 390 | 0.3
* | ECO CLASS AREA SPD 150W 865 IP66 GY | 4058075557970 |  | 150 | 20250 | 135 | 6500 | 50000 | 150 x 85 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 653 x 274 x 91 |  | 2 | 390 | 0.3
* | Αξεσουάρ
* | ECO CLASS AREA 48/60 ADJUST ANGLE ADAPTOR GY | 4058075557277 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 334 x 87 x 79 |  | 10 | 51 | 0
* | ECO CLASS AREA 42/60 POLE REDUCTION | 4058075557253 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 65 x 83 |  | 100 | 18.9 | 0
Page 31 | URBAN LITE
* | URBAN LITE S 30W 840 IP65 GY | 4058075678019 |  | 30 | 3450 | 115 | 4000 | 35000 | 115x70 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 293 x 126 x 53 |  | 12 | 49.2 | 0.3
* | URBAN LITE S 30W 865 IP65 GY | 4058075678033 |  | 30 | 3450 | 115 | 6500 | 35000 | 115x70 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 293 x 126 x 53 |  | 12 | 49.2 | 0.3
* | URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY | 4058075678071 |  | 50 | 5400 | 108 | 4000 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 347 x 136 x 53 |  | 12 | 60.2 | 0.3
* | URBAN LITE M 50W 865 IP65 GY | 4058075678095 |  | 50 | 5400 | 108 | 6500 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 347 x 136 x 53 |  | 12 | 60.2 | 0.3
* | URBAN LITE L 100W 840 IP65 GY | 4058075678156 |  | 100 | 10500 | 105 | 4000 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 455 x 170 x 53 |  | 8 | 134.7 | 0.3
* | URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY | 4058075678194 |  | 100 | 10500 | 105 | 6500 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 455 x 170 x 53 |  | 8 | 134.7 | 0.3
* | URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY | 4058075678293 |  | 150 | 16200 | 108 | 4000 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 550 x 200 x 53 |  | 5 | 169.2 | 0.3
* | URBAN LITE XL 150W 865 IP65 GY | 4058075678316 |  | 150 | 16200 | 108 | 6500 | 35000 | 140x95 | ≥ 80 | IK07 | [5 empty] | 550 x 200 x 53 |  | 5 | 169.2 | 0.3
Page 33 | URBAN LANTERN
* | URBAN LANTERN V 29W SYM PS 2CCT IP66 GY | 4099854246838 |  | 15 | 15W 3000K:1950;4000K:2040 | 130@3000K,136@4000K | 3000/4000 | 100000 | 145 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 258.6 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 20W 3000K:2600;4000K:2720
* |  |  |  | 25 | 25W 3000K:3250;4000K:3400
* |  |  |  | 29 | 29W 3000K:3770;4000K:3945
* | URBAN LANTERN V 29W SYM PS 2CCT IP66 BK | 4099854246845 |  | 15 | 15W 3000K:1950;4000K:2040 | 130@3000K,136@4000K | 3000/4000 | 100000 | 145 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 258.6 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 20W 3000K:2600;4000K:2720
* |  |  |  | 25 | 25W 3000K:3250;4000K:3400
* |  |  |  | 29 | 29W 3000K:3770;4000K:3945
* | URBAN LANTERN V 29W ASYM PS 2CCT IP66 GY | 4099854246852 |  | 15 | 15W 3000K:1950;4000K:2040 | 130@3000K,136@4000K | 3000/4000 | 100000 | 165 x 65 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 258.6 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 20W 3000K:2600;4000K:2720
* |  |  |  | 25 | 25W 3000K:3250;4000K:3400
* |  |  |  | 29 | 29W 3000K:3770;4000K:3945
* | URBAN LANTERN V 29W ASYM PS 2CCT IP66 BK | 4099854246784 |  | 15 | 15W 3000K:1950;4000K:2040 | 130@3000K,136@4000K | 3000/4000 | 100000 | 165 x 65 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 258.6 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 20W 3000K:2600;4000K:2720
* |  |  |  | 25 | 25W 3000K:3250;4000K:3400
* |  |  |  | 29 | 29W 3000K:3770;4000K:3945
* | URBAN LANTERN V 59W SYM PS 2CCT IP66 GY | 4099854246784 |  | 15 | 34W 3000K:4520;4000K:4730 | 133@3000K,139@4000K | 3000/4000 | 100000 | 145 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 258.6 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 42W 3000K:5600;4000K:5840
* |  |  |  | 25 | 49W 3000K:6520;4000K:6800
* |  |  |  | 29 | 59W 3000K:7850;4000K:8200
* | URBAN LANTERN V 59W SYM PS 2CCT IP66 BK | 4099854246807 |  | 15 | 34W 3000K:4520;4000K:4730 | 133@3000K,139@4000K | 3000/4000 | 100000 | 145 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 282.9 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 42W 3000K:5600;4000K:5840
* |  |  |  | 25 | 49W 3000K:6520;4000K:6800
* |  |  |  | 29 | 59W 3000K:7850;4000K:8200
* | URBAN LANTERN V 59W ASYM PS 2CCT IP66 GY | 4099854246814 |  | 15 | 34W 3000K:4520;4000K:4730 | 133@3000K,139@4000K | 3000/4000 | 100000 | 165 x 65 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 282.9 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 42W 3000K:5600;4000K:5840
* |  |  |  | 25 | 49W 3000K:6520;4000K:6800
* |  |  |  | 29 | 59W 3000K:7850;4000K:8200
* | URBAN LANTERN V 59W ASYM PS 2CCT IP66 GY | 4099854246814 |  | 15 | 34W 3000K:4520;4000K:4730 | 133@3000K,139@4000K | 3000/4000 | 100000 | 165 x 65 | [7 empty] | 395 x 416 |  | 1 | 282.9 | 0.3
* |  |  |  | 20 | 42W 3000K:5600;4000K:5840
* |  |  |  | 25 | 49W 3000K:6520;4000K:6800
* |  |  |  | 29 | 59W 3000K:7850;4000K:8200
Page 35 | HIGH POWER FLOODLIGHT
* | ECO HP FLOOD 300W 840 VN 36600LM BK | 4058075372443 |  | 300 | 36600 | 122 | 4000 | 50000 | 30 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 300W 840 N 41100LM BK | 4058075372450 |  | 300 | 41100 | 137 | 4000 | 50000 | 60 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 300W 840 W 40500LM BK | 4058075372467 |  | 300 | 40500 | 135 | 4000 | 50000 | 90 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 300W 857 VN 36600LM BK | 4058075372528 |  | 300 | 36600 | 122 | 5700 | 50000 | 30 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 300W 857 N 41100LM BK | 4058075372559 |  | 300 | 41100 | 137 | 5700 | 50000 | 60 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 300W 857 W 40500LM BK | 4058075372580 |  | 300 | 40500 | 135 | 5700 | 50000 | 90 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 522 x 370 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK | 4058075372474 |  | 500 | 61000 | 122 | 4000 | 50000 | 30 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK | 4058075372481 |  | 500 | 68500 | 137 | 4000 | 50000 | 60 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 840 W 67500LM BK | 4058075372498 |  | 500 | 67500 | 135 | 4000 | 50000 | 90 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 799.3 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 857 VN 61000LM BK | 4058075372610 |  | 500 | 61000 | 122 | 5700 | 50000 | 30 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 857 N 68500LM BK | 4058075372627 |  | 500 | 68500 | 137 | 5700 | 50000 | 60 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
* | ECO HP FLOOD 500W 857 W 67500LM BK | 4058075372658 |  | 500 | 67500 | 135 | 5700 | 50000 | 90 | ≥ 80 | IK08 | [5 empty] | 575 x 604 x 152 |  | 1 | 1047.5 | 0.3
Page 37 | HIGH MAST FLOODLIGHT LUMINAIRE HEAD
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 730 SYM R12 | 4099854195655 |  | 300 | 33600 | 112 | 3000 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 691.5 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 740 SYM R12 | 4099854195662 |  | 300 | 36000 | 120 | 4000 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 691.5 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 757 SYM R12 | 4099854195679 |  | 300 | 36000 | 120 | 5700 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 691.5 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 730 SYM R30 | 4099854195778 |  | 300 | 39600 | 132 | 3000 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 740 SYM R30 | 4099854195815 |  | 300 | 42000 | 140 | 4000 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 757 SYM R30 | 4099854195846 |  | 300 | 42000 | 140 | 5700 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 730 SYM R60 | 4099854195891 |  | 300 | 39600 | 132 | 3000 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 740 SYM R60 | 4099854195907 |  | 300 | 42000 | 140 | 4000 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 757 SYM R60 | 4099854195914 |  | 300 | 42000 | 140 | 5700 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 730 SYM R90 | 4099854195976 |  | 300 | 39600 | 132 | 3000 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 740 SYM R90 | 4099854196003 |  | 300 | 42000 | 140 | 4000 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 757 SYM R90 | 4099854196010 |  | 300 | 42000 | 140 | 5700 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 603.9 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 730 ASYM 110x30 | 4099854196393 |  | 300 | 33600 | 112 | 3000 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 740 ASYM 110x30 | 4099854196065 |  | 300 | 36000 | 120 | 4000 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 691.5 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 300W 757 ASYM 110x30 | 4099854196072 |  | 300 | 36000 | 120 | 5700 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 691.5 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 730 SYM R12 | 4099854196119 |  | 500 | 56000 | 112 | 3000 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 740 SYM R12 | 4099854196218 |  | 500 | 60000 | 120 | 4000 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 757 SYM R12 | 4099854196256 |  | 500 | 60000 | 120 | 5700 | 100000 | 12 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 730 SYM R30 | 4099854196287 |  | 500 | 66000 | 132 | 3000 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 740 SYM R30 | 4099854196324 |  | 500 | 70000 | 140 | 4000 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 757 SYM R30 | 4099854196331 |  | 500 | 70000 | 140 | 5700 | 100000 | 30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 730 SYM R60 | 4099854196362 |  | 500 | 66000 | 132 | 3000 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 740 SYM R60 | 4099854196379 |  | 500 | 70000 | 140 | 4000 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 757 SYM R60 | 4099854196386 |  | 500 | 70000 | 140 | 5700 | 100000 | 60 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 730 SYM R90 | 4099854196393 |  | 500 | 66000 | 132 | 3000 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 740 SYM R90 | 4099854196423 |  | 500 | 70000 | 140 | 4000 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 757 SYM R90 | 4099854196430 |  | 500 | 70000 | 140 | 5700 | 100000 | 90 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 829.7 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 730 ASYM 110x30 | 4099854196447 |  | 500 | 56000 | 112 | 3000 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 740 ASYM 110x30 | 4099854196454 |  | 500 | 60000 | 120 | 4000 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
* | FL HIGH MAST LUM V 500W 757 ASYM 110x30 | 4099854196461 |  | 500 | 60000 | 120 | 5700 | 100000 | 110x30 | [7 empty] | 479 x 389 x 243 |  | 1 | 1014.1 | 0.3
Page 37 | HIGH MAST FLOODLIGHT POWER SUPPLY
* | FL H M POWER SUPPLY V 300W | 4099854196508 |  | 100000 | [12 empty] | 317 x 201 x 61 |  | 4 | 253.6 | 0.3
* | FL H M POWER SUPPLY V 500W | 4099854196522 |  | 100000 | [12 empty] | 317 x 201 x 61 |  | 4 | 368.8 | 0.3
* | FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI | 4099854196607 |  | 100000 | [12 empty] | 317 x 201 x 61 |  | 4 | 484 | 0.3
* | FL H M POWER SUPPLY V 500W DALI | 4099854198724 |  | 100000 | [12 empty] | 317 x 201 x 61 |  | 4 | 783.6 | 0.3
Page 39 | CANOPY COMPACT
* | CANOPY COMP V 60W 840 IP66 DIM | 4099854182501 |  | 60 | 8100 | 135 | 4000 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 166.5 | 0.3
* | CANOPY COMP V 60W 857 IP66 DIM | 4099854182525 |  | 60 | 8100 | 135 | 5700 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 166.5 | 0.3
* | CANOPY COMP V 95W 840 IP66 DIM | 4099854182549 |  | 95 | 12825 | 135 | 4000 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 178.1 | 0.3
* | CANOPY COMP V 95W 857 IP66 DIM | 4099854182563 |  | 95 | 12825 | 135 | 5700 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 178.1 | 0.3
* | CANOPY COMP V 145W 840 IP66 DIM | 4099854182587 |  | 145 | 19575 | 135 | 4000 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 228.4 | 0.3
* | CANOPY COMP V 145W 857 IP65 DIM | 4099854182600 |  | 145 | 19575 | 135 | 5700 | 80000 | 110 | [7 empty] | 400 x 400 x 80 |  | 3 | 228.4 | 0.3
* | Αξεσουάρ
* | CANOPY COMPACT SURFACE FRAME | 4099854194634 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 450 x 400 x 80 |  | 1 | Κατόπιν ζήτησης
* | CANOPY COMPACT COVER PLATE KIT | 4099854194665 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 600 x 600 x 82 |  | 3 | Κατόπιν ζήτησης
* | CANOPY COMPACT BRACKET EUE | 4099854194702 |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 350 x 200 x 25 |  | 320 | Κατόπιν ζήτησης
*Τιμή Γενικού Τιμοκαταλόγου, χονδρικής: Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο, δεν περιέχουν εισφορά ανακύκλωσης και δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (Φόρο προστιθέμενης αξίας). Η χρηματική εισφορά ανακύκλωσης (X.E.A) αναγράφεται ξεχωριστά, ανά τεμάχιο.